Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по многоквартирным домам на 2022 год

ООО УК «Респект» в соответствии с требованием статьи 12 ч.7 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ разработала предложения, которые возможно проводить в многоквартирных домах находящихся в управлении и обслуживании нашей организации о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по многоквартирным домам на 2021 год.

Статья 12. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан

6. Перечень мероприятий должен быть доведен организацией, осуществляющей поставки, продажу энергетических ресурсов, до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, лица, ответственного за содержание многоквартирного дома, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, а также иными способами по усмотрению этой организации. Примерная форма перечня таких мероприятий утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

7. Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

| № П/П | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочные Расходы на проведение мероприятий | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов | Сроки окупаемости мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | УК | 1м.п.от 350 р. | До 3% | 36 мес. |  |
| 2 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде жидкой теплоизоляции (корунд) | УК | 1 м.п. от 300 р. | До 6% | 36 мес. |  |
| 3 | Обеспечение сохранности и работоспособности коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме, соблюдение межповерочного интервала, снятие показаний ежемесячно | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерения | УК | 1 шт от 6500 р. | До 10% | 12 мес. |  |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде жидкой теплоизоляции (корунд) | УК | 1 м.п. от 350 р. | До 5% | 24 мес. |  |
| 5 | Обеспечение циркуляции воды во внутридомовой системе горячего водоснабжения | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения | Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы | УК | 1 шт. от 4000 р. | До 10% | 24 мес. |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение сохранности и работоспособности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии | УК | 1 шт. от 2000 р. | До 5% | 12 мес. |  |
| 7 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | светодиодные светильники и лампочки | УК | 1 шт. от 3000 р. | До 50% | 36 мес. |  |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, современные теплоизоляционные материалы, автоматические дверные доводчики и др. | УК | 1 шт. от 5000 р. | До 5% | 24 мес. |  |
| 9 | Обеспечение плотности притворов дверей подвальных помещений либо ремонт | 1) снижение утечек тепла через двери подвальных помещений 2)рациональное использование тепловой энергии | Теплоизоляционные и уплотнительные материалы | УК | 1 шт. от 3000 р. | До 3% | 24 мес. |  |
| 10 | Обеспечение плотности притворов дверей чердачных помещений либо ремонт | 1) снижение утечек тепла через двери чердачных помещений 2)рациональное использование тепловой энергии | Теплоизоляционные и уплотнительные материалы | УК | 1 шт. от 3000р. | До 3% | 24 мес. |  |
| 11 | Утепление оконных блоков, восстановление остекления, заделка щелей, регулировка пластиковых окон | 1) снижение утечек тепла через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии; | Теплоизоляционные и уплотнительные материалы | УК | 1 шт. от 2000 р. | До 5% | 36 мес. |  |
| Стеновые конструкции, кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт наружных конструкций здания в местах их промерзания (утепление межпанельных швов) | Рациональное использование тепловой энергии, увеличение срока службы стеновых конструкций. | Современные теплоизоляционные материалы | УК | 1 м.п. от 1000 р. | До 10% | 36 мес. |  |

Применяемые сокращения:

УК – Управляющая Компания